- Приказ МВД РФ от 14 декабря 1993 г. N 536
"О введении в действие Правил пожарной безопасности в Российской Федерации"
(с изменениями от 25 июля 1995 г., 10 декабря 1997 г., 20 октября 1999 г.)

1. Ввести в действие с 31 января 1994 года "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. ППБ 01-93" (приложение 1).

2. Установить, что правила пожарной безопасности согласно перечню (приложение 2) не действуют на территории Российской Федерации.

Заместитель Министра
генерал-лейтенант внутренней службы П.Г.Мищенков

Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 декабря 1993 г.
Регистрационный N 445

Приложение 1

к приказу МВД РФ
от 14 декабря 1993 г. N 536

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93

(с изменениями от 25 июля 1995 г., 10 декабря 1997 г., 20 октября 1999 г.)

1. Общие требования

1.1. Общие положения

1.2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

1.3. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям

1.4. Требования пожарной безопасности к электроустановкам

1.5. Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции

1.6. Требования пожарной безопасности к другим видам инженерного оборудования

1.7. Содержание сетей противопожарного водоснабжения

1.8. Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией

1.9. Содержание пожарной техники и первичных средств пожаротушения

1.10. Порядок действия при пожаре

2. Населенные пункты

3. Здания для проживания людей

4. Здания и помещения для ЭВМ, вычислительные центры

5. Научные учреждения и учебные заведения

6. Детские дошкольные учреждения

7. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения

8. Объекты торговли

9. Лечебные учреждения со стационаром

10. Промышленные предприятия

11. Объекты сельскохозяйственного производства

11.1. Объекты основного производства

11.2. Переработка сельскохозяйственной продукции

11.3. Уборка зерновых и заготовка кормовых

11.4. Приготовление и хранение витаминной травяной муки

11.5. Первичная обработка льна, конопли и других технических культур

12. Объекты транспорта

12.1. Автомобильный транспорт

12.2. Метрополитены

12.3. Железнодорожный транспорт

13. Транспортирование взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов

13.1. Общие требования

13.2. Перевозка сжиженных углеводородных газов в специальных железнодорожных вагонах-цистернах

14. Объекты хранения

14.1. Общие требования

14.2. Склады ЛВЖ, ГЖ и других пожароопасных жидкостей

14.3. Хранение газов

14.4. Хранение сельскохозяйственной продукции

14.5. Хранение лесных материалов

14.6. Склады угля и торфа

15. Строительно-монтажные и реставрационные работы

16. Пожароопасные работы

16.1. Окрасочные работы

16.2. Работы с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами

16.3. Огневые работы

16.4. Газосварочные работы

16.5. Электросварочные работы

16.6. Резка металла

16.7. Паяльные работы

17. Автозаправочные комплексы и станции

17.1. Общие положения

17.2. Требования к эксплуатации оборудования для приема и выдачи топлива

17.3. Требования к эксплуатации электрооборудования

17.4. Требования к содержанию помещений, зданий, сооружений итерритории АЗК (АЗС)

17.5. Требования к противопожарной защите АЗК (АЗС)

17.6. Требования к разработке плана локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров на АЗК (АЗС)

18. Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях при эксплуатации